Проект
PAGE  
3

[image: image1.png]


РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 
	23 апреля 2024 года
	Заседание № 24


Об итогах отопительного сезона 2023 - 2024 годов и задачах
по подготовке городского хозяйства к эксплуатации
в осенне-зимний период
2024 - 2025 годов
В соответствии с постановлением Администрации города от 10.10.2023 № 1098 отопительный период 2023-2024 годов начался с 11.10.2023 и прошел в штатном режиме. Работа системы жизнеобеспечения города находилась на постоянном контроле Администрации города. Возникающие аварийные ситуации локального масштаба устранялись в нормативные сроки.

За период с 11 октября 2023 по 18 апреля 2024 на объектах теплоснабжения зафиксирована 161 аварийная ситуация, в том числе 96 на тепловых сетях АО «Теплокоммунэнерго» (АППГ 88), 65 на сетях ООО «Ростовские тепловые сети» (АППГ 69). 
Все дефекты, выявленные в работе устройств и оборудования, систематизированы, проанализированы причины отклонений от тепловых и гидравлических режимов, составлены графики плановых работ, устраняющие подобные проблемы, учтены замечания Северо-Кавказского управления Ростехнадзора (далее – Ростехнадзор), выявленные при оценке готовности города к отопительному периоду 2023-2024 годов.

По состоянию на 16.04.2024 из 26 замечаний, выявленных органами Ростехнадзора на контроле Администрации города Ростова-на-Дону, остается  устранить 3 замечания: дефицит мощности на котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»; вывод из эксплуатации подвальных котельных АО «Теплокоммунэнерго», не советующих требованиям промышленной безопасности; завершение работ по модернизации тепломагистрали ООО «Ростовские тепловые сети» диаметром Д-1000 мм по ул. 2-я Краснодарская.

На основе анализа предыдущего отопительного периода сформированы и в срок до 15.09.2024 будут выполнены комплексные мероприятия по промывке, ревизии и опрессовке систем отопления 4677 объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерных систем ресурсоснабжающих организаций, расположенных на территории города.
Подготовка 461 учреждения социальной сферы города к эксплуатации в отопительный период 2024-2025 годов будет осуществляться под контролем Управления образования города Ростова-на-Дону, Министерства здравоохранения Ростовской области, Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, Управления культуры города Ростова-на-Дону. Срок выполнения – до 01.09.2024.

Ресурсоснабжающими организациями города для повышения надежности снабжения потребителей коммунальными ресурсами в срок до 01.10.2024 запланировано выполнение:

АО «Теплокоммунэнерго» - полного цикла регламентных работ на 169 котельных и 316 трассовых километров тепловых сетей, реконструкция 5 трассовых километров изношенных участков тепловых сетей и тепловых вводов. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» - завершение комплекса работ по подготовке оборудования всех четырех районных котельных РТЭЦ-2, РК-3, РК-4, Центральной котельной.

ООО «Ростовские тепловые сети» - гидравлических испытаний и устранение выявленных дефектов 217 трассовых километров тепловых сетей, реконструкция 11 участков магистральных трубопроводов диаметром от 200 до 1000 мм., общей протяженностью более 5,0 трассовых километров. 

АО «Ростовводоканал» - капитального ремонта более 20 км водопроводных и канализационных линий.

Филиал АО «Донэнерго» РГЭС - ремонта 486 км линий электропередач, замена 36 силовых трансформаторов и 11 корпусов комплектных трансформаторных подстанций. 

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - реконструкции и капитального ремонта 74 объектов газоснабжения. 

Контроль за ходом выполнений запланированных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной и социальной инфраструктуры к отопительному периоду 2024-2025 годов будет осуществляться в формате еженедельных заседаний городской комиссии и в ходе выездных мероприятий на объекты.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 39, 41 Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума.
Р Е Ш И Л А:

1. Информацию об итогах отопительного сезона 2023 - 2024 годов и задачах по подготовке городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов принять к сведению.

2. Администрации города Ростова-на-Дону обеспечить контроль за:
1) выполнением ресурсоснабжающими организациями города запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры в рамках подготовки к зимнему периоду 2024-2025 годов в полном объеме;
2) завершением подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 годов, вводом в коммерческую эксплуатацию узлов учета тепловой энергии многоквартирных домов в срок до 1 октября 2024 года;
3) своевременным проведением управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами города работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и вентиляционных каналов многоквартирных домов;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Д.А. Олейников).
	Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону
	          З.В. Неярохина
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