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АО «Ростовводоканал»
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям                  в 2025 году. Основные показатели
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Среднее
значение

	1
	Температура
	град 0С
	12,7

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,506

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,1

	4
	Цветность
	градус
	8,3

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,41

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	875,0

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	7,6

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	3,7

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	143,0

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,46

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,126

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	252,0

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,56


Сведения о качестве питьевой воды по основным показателям              за I квартал 2026 года 

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измер.
	сред.

	1
	Температура
	град 0С
	3,3

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,634

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,0

	4
	Цветность
	градус
	11,5

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,46

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	961,0

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	8,7

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	4,1

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	155,0

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,39

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,144

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	287,0

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,72


	


	



