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АО «Ростовводоканал»
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям                  в 2023 году. Основные показатели
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Среднее
значение

	1
	Температура
	град 0С
	13,8

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,536

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,0

	4
	Цветность
	градус
	10,0

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,4

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	838,9

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	7,6

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	3,8

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	126,9

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,1

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,5

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	249,4

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,8


Сведения о качестве питьевой воды по основным показателям              за I квартал 2024 года 

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измер.
	сред.

	1
	Температура
	град 0С
	3,7

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,538

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,2

	4
	Цветность
	градус
	9,9

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,3

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	943,0

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	8,6

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	4,2

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	135,4

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,1

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,5

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	266,3

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,6


Дополнительная информация. Для повышения качества воды, подаваемой потребителям, АО «Ростовводоканал» разработан и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области план мероприятий по улучшению качества питьевой воды на период 2024-2028 г.г. 
	


	



