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АО «Ростовводоканал»
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям                  в 2024 году. Основные показатели
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Среднее
значение

	1
	Температура
	град 0С
	13,4

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,587

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,1

	4
	Цветность
	градус
	8,9

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,6

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	816,0

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	7,3

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	3,8

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	124,0

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,4

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,1

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	230,3

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,7


Сведения о качестве питьевой воды по основным показателям              за I квартал 2025 года 

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измер.
	сред.

	1
	Температура
	град 0С
	2,7

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,652

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,3

	4
	Цветность
	градус
	8,6

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,4

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	989,0

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	8,8

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	4,3

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	156,0

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,4

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,1

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	274,3

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,6


Дополнительная информация. Для повышения качества воды, подаваемой потребителям, АО «Ростовводоканал» разработан и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области план мероприятий по улучшению качества питьевой воды на период 2024-2028 г.г. 
	


	



